## 1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0041, Servicio de Instalación de Sistema de Escalerilla y Canalización ITLA Bonao
Nombre del Oferente: _______________________________________________
Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Servicio de instalación de escalerilla, distribución de canalización en tubería EMT y PVC dentro del sheerote, y perforación de pared para instalar tubería en caso de ser necesario, esto es con el objetivo de habilitar la canalización para la corrida y distribución del cableado UTP desde el faceplate instalado en la estación del usuario final el cuarto de comunicaciones (Gabinete de red). Especificaciones de la escalerilla y tubería Escalerillas 4x12 y 4x8 con sus accesorios de instalación. Tubos PVC SDR y Accesorios, Tubo EMT y Accesorios, Soportes, Tarugos, Conectores, Abrazaderas, etc. Informaciones adicionales Los participantes deben hacerse cargo de todos los costos de viajes, hospedajes, viáticos y demás durante el levantamiento de información para la propuesta. El oferente adjudicado debe cubrir estos gastos durante el proyecto. El levantamiento inicial será con el objetivo de observar la infraestructura de las edificaciones actuales, el plano provee todas las informaciones necesarias. El oferente debe entregar carta de compromiso en donde se compromete entregar el proyecto en el tiempo pautado en la ficha técnica. Los oferentes que no hayan realizado el levantamiento no pueden participar en el proceso. En la propuesta técnica el oferente debe ofrecer claramente las especificaciones de lo que está ofertando. El oferente solo se encargará de habilitar la canalización necesaria para la distribución del cableado y debe incluir los materiales para la canalización, dígase, escalerilla, tubería EMT y PVC y los accesorios. El oferente no se encargara de realizar la corrida y distribución del cableado, solo la habilitación de la canalización y escalerilla. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota : Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. | [8 empty] | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días | [8 empty] | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________ | [8 empty] | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________
| __________/ _________/ __________ Fecha | [6 empty] | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha