## 1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2021-0001 Adquisición de Compra e Instalación de Aires Acondicionados para la Gerencia de Infraestructura y el Politécnico -ITLA de este Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).
Nombre del Oferente: _______________________________________________
Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split, de 12,000 BTU, Tecnología Inverte, voltaje 220, eficiencia energética, ahorro de energía con un mínimo de 50%, eficiencia mínima 15, R-410, color blanco. Incluye: suministrar Instalación y materiales a utilizar. Suministrar alimentación eléctrica y brakert, base para condensadores, kit para cubrir tubería. Puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 año en piezas y servicios. Limpieza y vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar.Departamento de Politécnico- ITLA | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split, de 24,000 BTU, Tecnología Inverte, voltaje 220, eficiencia energética, ahorro de energía con un mínimo de 50%, eficiencia mínima 15, R-410, color blanco. Incluye: suministrar Instalación y materiales a utilizar. Suministrar alimentación eléctrica y brakert, base para condensadores, kit para cubrir tubería. Puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 año en piezas y servicios. Limpieza y vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. Departamento de Politécnico- ITLA | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split, de 36,000 BTU, Tecnología Inverte, voltaje 220, eficiencia energética, ahorro de energía con un mínimo de 50%, eficiencia mínima 15, R-410, color blanco. Incluye: suministrar Instalación y materiales a utilizar. Suministrar alimentación eléctrica y brakert, base para condensadores, kit para cubrir tubería. Puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 año en piezas y servicios. Limpieza y vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar.Departamento de Infraestructura | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota : Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. | [8 empty] | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 180 días | [8 empty] | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________ | [8 empty] | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________
| __________/ _________/ __________ Fecha | [6 empty] | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha