## 1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0007), para la Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para los Diferentes Departamentos de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Nombre del Oferente: _______________________________________________
Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Compra e instalación de unidad condensadora de 5 toneladas. Voltaje de 220. Eficiencia energética. Ahorro de energía con un mínimo de 50%. Eficiencia mínima 15. R-410. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar termo tacto y breaker para alimentación de unidad. Base para condensadores. Garantía de (2) años en pieza y servicios. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. También se solicita realizarle vacío a la tubería existente y puesta en marcha del equipo. | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split, de 12,000 BTU, tecnología Inverte, voltaje de 220, eficiencia energética, ahorro de energía con un mínimo de 50%, eficiencia mínima 15. R-410, color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar, breaker para alimentación de las unidades, base para condensadores, kit para cubrir tubería y puesta en marcha del equipo. Garantía de (2) años en piezas y servicios. Limpieza y vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split, de 18,000 BTU, tecnología Inverte, voltaje de 220, eficiencia energética, ahorro de energía con un mínimo de 50%, eficiencia mínima 15. R-410, color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar, breaker para alimentación de las unidades, base para condensadores, kit para cubrir tubería y puesta en marcha del equipo. Garantía de (2) años en piezas y servicios. Limpieza y vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split, de 24,000 BTU, tecnología Inverte, voltaje de 220, eficiencia energética, ahorro de energía con un mínimo de 50%, eficiencia mínima 15. R-410, color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar, breaker para alimentación de las unidades, base para condensadores, kit para cubrir tubería y puesta en marcha del equipo. Garantía de (2) años en piezas y servicios. Limpieza y vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split, de 36,000 BTU, tecnología Inverte, voltaje de 220, eficiencia energética, ahorro de energía con un mínimo de 50%, eficiencia mínima 15. R-410, color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar, breaker para alimentación de las unidades, base para condensadores, kit para cubrir tubería y puesta en marcha del equipo. Garantía de (2) años en piezas y servicios. Limpieza y vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. | [8 empty] | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 180 días | [8 empty] | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________ | [8 empty] | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________
| __________/ _________/ __________ Fecha | [6 empty] | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha