## Hoja1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Proceso de Comparación de Precios de Obras (CP-ITLA-014-2016) para la Remodelación y Adecuación de Areas Administrativas, Laboratorios, Espacios Estudiantiles en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Nombre del Oferente: _______________________________________
Lote | Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos |  | Unidad de Medida | Cantidad | Categoría | Precio Unitario | Impuesto | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Servicios de Pintura en Campus ITLA y Residencia Académica Especificaciones Técnicas: *Aplicación de Pintura Interior Residencia Académica (campus ITLA). Incluye pintura materiales y equipos, desmontaje y montura de accesorios durante la aplicación, pintura semigloss en paredes (color sahara 89), pasillos, frente y fondo (amarillo sol) pintura acrílica en techo (blanco 00), bote de desperdicios, entrega del área limpia. *Pintura y Tratamiento a Escaleras de Emergencias Interior. Incluye: pintura en paredes (semigloss 13A-3P), Acrílico en techos (blanco 00), pasamanos (semigloss gris), peldaños (epóxica gris), materiales, y mano de obra, masillado, lijado, aplicación de impermeabilizante en paredes, acondicionamiento de peldaños (en caso de ser necesario con ribetes de aluminio). (Cantidad 8) *Tratamiento de Impermeabilización y Pintura a Paredes de Exterior Edificio I y II ITLA. Incluye: pintura satinada códigos 22A-1A y 35A-3P, impermeabilizante, materiales y equipos. (cantidad 2) *Aplicación de Pintura Interior edificios ITLA (Medidas Aproximadas 6,415.52 Mt2). Incluye: pintura, materiales y equipos, desmontaje y montura de accesorios durante la aplicación; pintura 13A-3P semigloss en paredes de aulas, laboratorios y escaleras; Pintura 13A-3P Acrílica y Semigloss en pasillos; pintura epóxica (verde y amarillo tráfico) en piso de laboratorios y pasillos (se requiere adecuación del piso); aplicación de impermeabilizantes en paredes de cuadros de escaleras; pintura acrílica blanco 00 en techos de cuadros de escaleras. Importante: Pintura y materiales de calidad mínimo 1 año de garantía del trabajo en general. Se requiere: Levantamiento para este Lote 1, se entregará listado de áreas durante el levantamiento. |  | PA | 1 | Bienes y Servicios | 0 |  | 0 | 0
2 | Remodelación Auditorio I |  |  |  | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3 | 20 | 23 | 0
| 1.01 | Ranurado de muros y techos para preinstalación eléctrica | p.a. | 1 |  | 4 | 21 | 25 | 25
| 1.02 | Remoción de plafones | m2 | 136.4 |  | 5 | 22 | 27 | 3682.8
| 1.03 | Remoción de luminarias | p.a. | 1 |  | 6 | 23 | 29 | 29
| 1.04 | Remoción de puertas | und | 4 |  | 7 | 24 | 31 | 124
| 1.05 | Remoción muro de sheetrock | m2 | 130 |  | 8 | 25 | 33 | 4290
| 1.06 | Bote de materiales | p.a. | 1 |  | 9 | 26 | 35 | 35
| 2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 10 | 27 | 37 | 0
| 2.01 | Pintura acrílica interior, superior, dos manos. Colores a definir | m2 | 178.5 |  | 11 | 28 | 39 | 6961.5
| 2.02 | Suministro e instalación de aislante termo-acústico | m2 | 252 |  | 12 | 29 | 41 | 10332
| 2.03 | Suministro e instalación de muros de sheetrock a una cara con láminas doble de yeso de 5/8" | m2 | 252 |  | 13 | 30 | 43 | 10836
| 2.04 | Suministro e instalación de muros de sheetrock a dos cara con láminas doble de yeso de 5/8" | m2 | 15 |  | 14 | 31 | 45 | 675
| 2.05 | Suministro e instalación de tarima en madera con escalones. Base en perfiles de hierro c/2 pies, base en plywood 3/4", recubierto en paneles de madera solida machihembrados. h= 0.50 m, 3 escalones de 0.90 m de ancho y 0.30 m de huella | m2 | 12 |  | 15 | 32 | 47 | 564
| 2.06 | Suministro e instalación de plafón metálico microperforado 2'x2', incluye perfilería metálica y sistema de suspensión | m2 | 86.4 |  | 16 | 33 | 49 | 4233.6
| 2.07 | Suministro e instalación plafón sheetrock (fascia) | m2 | 50 |  | 17 | 34 | 51 | 2550
| 2.08 | Suministro e instalación de revestimiento en planchas de Fachada tek. Perfilería anclada a muros existentes de 2-1/2 cal. 22 | m2 | 100.63 |  | 18 | 35 | 53 | 5333.39
| 3 | CERRAMIENTOS |  |  |  | 19 | 36 | 55 | 0
| 3.01 | Suministro e instalación de puerta cortafuego acústica 0.90 m | und | 3 |  | 20 | 37 | 57 | 171
| 3.02 | Suministro e instalación de puerta cortafuego acústica 0.80 m | und | 1 |  | 21 | 38 | 59 | #VALUE!
| 3.03 | Suministro e instalación de panel de vidrio 1/2" para cabina | m2 | 1.2 |  | 22 | 39 | 61 | #VALUE!
| 3.04 | Laminado de ventanas y panel. Tonos a definir | m2 | 7.2 |  | 23 | 40 | 63 | #VALUE!
| 4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 24 | 41 | 65 | 0
| 4.01 | Salida eléctrica en techo plafonado para luminaria, alambre #12 TW | und | 22 |  | 25 | 42 | 67 | #VALUE!
| 4.02 | Salida tomacorriente doble, alambre #12 TW. Incluye tapa de tomacorriente | und | 8 |  | 26 | 43 | 69 | #VALUE!
| 4.03 | Luminarias de techo LED, 4" redondas, empotradas, 12W | und | 22 |  | 27 | 44 | 71 | #VALUE!
| 4.04 | Luminarias de muro LED tipo cordón multicolor. Con control de cambio, 110 V | P1 | 130 |  | 28 | 45 | 73 | #VALUE!
| 4.05 | Salida para bocina en pared, cable #10 duplex, ducto EMT (conexión a cabina de control) | und | 4 |  | 29 | 46 | 75 | #VALUE!
| 4.06 | Salida para subwoffer en pared, cable #10 duplex, ducto EMT (conexión a cabina de control) | und | 2 |  | 30 | 47 | 77 | #VALUE!
| 4.07 | Wallplate XLR. Incluye suministro e instalación (conexión a cabina de control) | und | 4 |  | 31 | 48 | 79 | #VALUE!
| 4.08 | Wallplate audio CIJ3D. Incluye suministro e instalación (conexión a cabina de control) | und | 2 |  | 32 | 49 | 81 | #VALUE!
3 | Bookshop ITLA |  |  |  | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 34 | 51 | 85 | 0
| 1.01 | Replanteo de muros | und | 1 |  | 35 | 52 | 87 | 87
| 1.02 | Remoción de estructura decorativa de techo | PA | 1 |  | 36 | 53 | 89 | 89
| 1.03 | Bote de escombros | PA | 1 |  | 37 | 54 | 91 | 91
| 2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 38 | 55 | 93 | 0
| 2.01 | Suministro e instalación de muros de sheetrock doble cara con láminas doble de yeso de 5/8" | m2 | 50.15 |  | 39 | 56 | 95 | 4764.25
| 2.02 | Techo en fascia sheetrock, 24 m2, h = 0.4 m | m2 | 25.82 |  | 40 | 57 | 97 | 2504.54
| 2.03 | Pintura acrílica interior blanco 00, dos manos, acorde a diseño. Incluye preparación de superficie. | m2 | 51.92 |  | 41 | 58 | 99 | 5140.08
| 3 | CERRAMIENTOS |  |  |  | 42 | 59 | 101 | 0
| 3.01 | Puerta polimetal 0.85 x 2.10 m. Enchapada en dos láminas de aluzinc pre-printado. Suministro e instalación. | und | 1 |  | 43 | 60 | 103 | 103
| 3.02 | Tramería en acero laminado en frío (sin fondo). Color gris. Módulos ángulo ranurado de 2.0 m de alto, 0.90 m de longitud y 0.40 m de ancho, 4 niveles, capacidad de carga de 100Kg por nivel. Protectores de goma (zapatillas) en angulares. Pintura tipo “poder coating”. | und | 7 |  | 44 | 61 | 105 | 735
| 3.03 | Tramería en MDF (6 bloques de 0.35 m. ancho, 1.55 m. largo x 2.00 m alto). Acorde a diseño. Requiere confirmación de dimensiones | PA | 1 |  | 45 | 62 | 107 | 107
| 3.04 | Suministro e instalación de estructura para counter con puerta de acceso en vidrio templado y acero inoxidable acorde a diseño. Vidrio templado 3/8" claro, tubo redondo ornamental inoxidable de 1 1/2" acero con brillo. | und | 1 |  | 46 | 63 | 109 | 109
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 47 | 64 | 111 | 0
| 4.01 | Luminaria LED 4" redonda empotrada (en techo de fascia) 12 W 120/240V. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | und | 4 |  | 48 | 65 | 113 | 452
| 4.02 | Luminaria LED redonda tipo ojo de buey (en tramería MDF). Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | und | 12 |  | 49 | 66 | 115 | 1380
| 4.03 | Luz LED (en almacén). Bulbo 9 W 110V. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | und | 2 |  | 50 | 67 | 117 | 234
| 4.04 | Interruptor doble. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | und | 3 |  | 51 | 68 | 119 | 357
| 4.05 | Tomacorriente doble. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | und | 4 |  | 52 | 69 | 121 | 484
| 5 | SEÑALIZACIONES E IMPRESOS |  |  |  | 53 | 70 | 123 | 0
| 5.01 | Letreros en sintra 31.5" x 5.90". Modelos a suministrar. | und | 6 |  | 54 | 71 | 125 | 750
| 5.02 | Letrero en acrílico (ITLA BookShop) 118" x 12” x 1”. Modelo a suministrar. | und | 1 |  | 55 | 72 | 127 | 127
| 5.03 | Suministro e instalación de rollo de vinil adhesivo (en pared con tramerías) imitación madera. Requiere muestra. | und | 3 |  | 56 | 73 | 129 | 387
| 5.04 | Imagen full color rotulada (en pared exterior del almacén) 143" x 118". Modelo a suministrar. | und | 1 |  | 57 | 74 | 131 | 131
4 | CENTRO ITLA - GUALEY |  |  |  | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 59 | 76 | 135 | 0
| 1.01 | Limpieza general | PA | 1 |  | 60 | 77 | 137 | 137
| 1.02 | Demolición de muro de bloques | m3 | 4.13 |  | 61 | 78 | 139 | 574.07
| 1.03 | Remoción puertas | und | 7 |  | 62 | 79 | 141 | 987
| 1.04 | Remoción de ventanas | und | 6 |  | 63 | 80 | 143 | 858
| 1.05 | Bote de escombros | PA | 1 |  | 64 | 81 | 145 | 145
| 2 | CERRAMIENTOS |  |  |  | 65 | 82 | 147 | 0
| 2.01 | Puertas polimetal. Enchapada en dos láminas de aluzinc pre-printado. Suministro e instalación. | und | 8 |  | 66 | 83 | 149 | 1192
| 2.02 | Suministro e instalación de ventanas corredera de aluminio y vidrio claro 3/16" perfil P65 | p2 | 118.79 |  | 67 | 84 | 151 | 17937.29
| 2.03 | Rehabilitación, limpieza y pintura de ventanas salomónicas de aluminio blanco AA | p2 | 748.9 |  | 68 | 85 | 153 | 114581.7
| 2.04 | Reparación y pintura de laca de puertas de madera en baño. Incluye cerradura | und | 8 |  | 69 | 86 | 155 | 1240
| 3 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 70 | 87 | 157 | 0
| 3.01 | Pintura acrílica exterior azul atlantico 135 y gris arena 123, dos manos acorde a diseño. Incluye preparación y masillado de superficie. | m2 | 420 |  | 71 | 88 | 159 | 66780
| 3.02 | Pintura acrílica interior color marfil, dos manos acorde a diseño. Incluye preparación y masillado de superficie. | m2 | 830.4 |  | 72 | 89 | 161 | 133694.4
| 3.03 | Pintura acrílica interior en techos color blanco 00, dos manos acorde a diseño. Incluye preparación y masillado de superficie. | m2 | 340 |  | 73 | 90 | 163 | 55420
| 3.04 | Cerámica en pared baños. Color blanco. Acorde a cerámica existente. | m2 | 10 |  | 74 | 91 | 165 | 1650
| 4 | PISOS |  |  |  | 75 | 92 | 167 | 0
| 4.01 | Zócalos de granito. Acorde a existente. | ml | 30 |  | 76 | 93 | 169 | 5070
| 4.02 | Piso de granito. Acorde a existente. | m2 | 10 |  | 77 | 94 | 171 | 1710
| 4.03 | Pulido y cristalizado de piso | m2 | 340 |  | 78 | 95 | 173 | 58820
| 4.04 | Reparación y/o reemplazo de escalones en granito. Acorde a existente. | ml | 4.6 |  | 79 | 96 | 175 | 805
| 5 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 80 | 97 | 177 | 0
| 5.01 | Inodoro simplex: suministro e instalación | und | 6 |  | 81 | 98 | 179 | 1074
| 5.02 | Lavamanos lucerna: suministro e instalación | und | 4 |  | 82 | 99 | 181 | 724
| 5.03 | Ducha: suministro e instalación | und | 2 |  | 83 | 100 | 183 | 366
| 5.04 | Desagüe de techo (2 niveles). Tubo 3" PVC SDR-26 y codo 3" PVC drenaje. | und | 6 |  | 84 | 101 | 185 | 1110
| 5.05 | Rejilla de piso redonda, reforzada: suministro e instalación | und | 4 |  | 85 | 102 | 187 | 748
| 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 86 | 103 | 189 | 0
| 6.01 | Salida de luminaria. Incluye bombilla. Tubo 1/2" PVC SDR-26, caja octagonal, Alambre #12 TW, roseta de porcelana. | und | 52 |  | 87 | 104 | 191 | 9932
| 6.02 | Tomacorriente doble. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | und | 26 |  | 88 | 105 | 193 | 5018
| 6.03 | Interruptor doble. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | und | 31 |  | 89 | 106 | 195 | 6045
| 6.04 | Luminaria exterior. Lampara LED 80 W 90/264 V | und | 2 |  | 90 | 107 | 197 | 394
| 6.05 | Sistema de cámaras de seguridad: 4 cámaras, VTR, incluye instalación | und | 1 |  | 91 | 108 | 199 | 199
| 6.06 | Abanico (Ref.KDK). Inc. suministro e instalación | und | 5 |  | 92 | 109 | 201 | 1005
| 6.07 | Inversor 3.6kw con 16 baterías. Incluye suministro e instalación | und | 1 |  | 93 | 110 | 203 | 203
| 7 | TERMINACION DE TECHO |  |  |  | 94 | 111 | 205 | 0
| 7.01 | Reparación de fino en techo plano. Incluye limpieza y reacondicionamiento de pendientes min. (2%) | m2 | 160 |  | 95 | 112 | 207 | 33120
| 7.02 | Suministro e instalación de impermeabilizante acrílico. Incluye limpieza y aplicación de sellador | m2 | 160 |  | 96 | 113 | 209 | 33440
| 8 | HERRERIA |  |  |  | 97 | 114 | 211 | 0
| 8.01 | Reparación y pintura de aceite de mantenimiento de protectores exterior e interior | p2 | 748.9 |  | 98 | 115 | 213 | 159515.7
| 8.02 | Reparación y pintura de aceite de mantenimiento de verja exterior | p2 | 564.9 |  | 99 | 116 | 215 | 121453.5
| 9 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  | 100 | 117 | 217 | 0
| 9.01 | Escalera de emergencia metálica en zig zag. Incluye pintura de óxido rojo y pintura de aceite de mantenimiento. Ancho min. 0.80 m. | PA | 1 |  | 101 | 118 | 219 | 219
| 10 | PAISAJISMO |  |  |  | 102 | 119 | 221 | 0
| 10.01 | Rehabilitación de jardineras: inc. suministro de tierra negra y plantas ornamentales | PA | 1 |  | 103 | 120 | 223 | 223
| 11 | SEÑALIZACION INSTITUCIONAL |  |  |  | 104 | 121 | 225 | 0
| 11.01 | Letrero en Acrílico 78” x 40” x 1”. Dimensiones y diseño a especificar | und | 2 |  | 105 | 122 | 227 | 454
| 11.02 | Señalización ACM grabado 4"x16". Diseño a especificar | und | 10 |  | 106 | 123 | 229 | 2290
| 11.03 | Suministro e instalación de asta de bandera | und | 1 |  | 107 | 124 | 231 | 231
5 | Base de Hormigón Armado para Letrero ITLA |  |  |  | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Base trapezoidal de hormigón fc'180 kg/cm2 con acero temperatura 3/8". Base inferior 1.00 m, base superior 0.5 m, altura 1.5 m, ancho 6.5 m. Vaciado in-situ | und | 1 |  | 109 | 126 | 235 | 235
| 2 | Suministro e instalación de salidas y tuberías eléctricas para letras: (4) cajas 2x4, tubos PVC 1/2" SDR26, Cable #12 THW, Registro con 6 borneras con jumper, (1) breaker 20-30A | PA | 1 |  | 110 | 127 | 237 | 237
| 3 | Conexión a acometida 40 ml. incluye zanja, tubo PVC 3/4" SDR26, Cable #10 THW | PA | 1 |  | 111 | 128 | 239 | 239
6 | Remodelación Área de Software Factory |  |  |  | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 113 | 130 | 243 | 0
| 1.01 | Remoción muro de sheetrock | m2 | 7.56 |  | 114 | 131 | 245 | 1852.2
| 1.02 | Remoción puerta | und | 1 |  | 115 | 132 | 247 | 247
| 1.03 | Bote de materiales | PA | 1 |  | 116 | 133 | 249 | 249
| 2 | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 117 | 134 | 251 | 0
| 2.01 | Suministro e instalación de muros de sheetrock doble cara con láminas doble de yeso de 5/8" | m2 | 7.56 |  | 118 | 135 | 253 | 1912.68
| 2.02 | Pintura acrílica interior color marfil, dos manos, acorde a diseño. Incluye preparación de superficie. | m2 | 59.92 |  | 119 | 136 | 255 | 15279.6
| 3 | CERRAMIENTOS |  |  |  | 120 | 137 | 257 | 0
| 3.01 | Instalación puerta de madera | und | 1 |  | 121 | 138 | 259 | 259
7 | Modelado Arquitectónico Digital Master Plan ITLA |  |  |  | Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Modelado Arquitectónico Digital 3D. Elaborado a partir de Planta Arquitectónica. Ambientación de entorno y aplicación de materiales. Animación para presentación de proyecto. Edición de video. Calidad de imagen y video HD de min. 3:00 minutos. Entrega en 96 horas. | und | 1 |  | 123 | 140 | 263 | 263
8 | Fabricación de Mesas y bancos en concreto armado |  |  |  | Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fabricación de Mesas y bancos en concreto armado con terminación en granito pulido. 20 mesas y 20 bancos (para 2 personas), con conexión eléctrica (dos salidas 2x4 con alimentación por la base). Detalles: Banco sin Respaldo para Mesa: Ancho 0.50mt; Largo 1.20mt; Alto 0.45mt; grosor del tope 0.065mt; terminación en granito. Base de 0.55mt x 0.50mt con un grosor de 0.10mt a un lado como muestra la imagen. Mesa para bancos sin respaldo. Ancho 0.50mt; Largo 1.20mt; Alto 0.75mt; grosor del tope 0.065mt; terminación en granito. Base de 0.55mt x 0.50mt con un grosor de 0.10mt a un lado como muestra la imagen. (cantidad 40) Ver diseño. Se requiere levantamiento del área. Incluye: transporte y colocación. Presentar muestras de granito para elección (después de la adjudicación). Fabricación de Bancos de concreto armado para áreas de jardín ITLA. Detalles: Banco con respaldo: Ancho 0.45mt; Largo 1.86mt; Alto 0.45mt; grosor del tope de asiento 0.065mt; terminación en granito. Respaldo: largo 1.20mt; alto total 0.45mt + 0.65mt = 1.10mt, Base: ancho 0.45mt x 1.20mt con un grosor de 0.10mt a un lado como muestra la imagen. Arte ITLA en respaldo, bajo relieve (color azul). (Cantidad 24) Ver diseño. Se requiere levantamiento del área. Incluye: transporte y colocación. | PA | 1 |  | 125 | 142 | 267 | 267
9 | Suministro e Instalación de Tramería |  |  |  | Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramería en acero laminado en frío. Color gris. 34 Módulos ángulo ranurado de 2.0 m de alto, 0.90 m de longitud y 0.40 m de ancho, 4 niveles, capacidad de carga de 100Kg por nivel. Protectores de goma (zapatillas) en angulares. Pintura tipo “poder coating”. Incluye: Materiales y equipos Se requiere Levantamiento. | PA | 1 |  | 127 | 144 | 271 | 271
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ | [8 empty] | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS:
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________
__________/ _________/ __________ Fecha