## AUDITORIO I
"Año del Fomento de la Vivienda"
Departamento de Proyectos de Infraestructura
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Remodelación Auditorio I
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  | Revestimiento acústico de paredes con terminacion en Fachadatek (fibrocemento), plafones acusticos metalicos, tarima en madera y cabina para controles audiovisuales
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PU (RD$) | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$)
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Ranurado de muros y techos para preinstalación eléctrica | 1 | PA |  | 0
1.02 | Remoción de plafones | 98.4 | m2 |  | 0
1.03 | Remoción de luminarias | 1 | PA |  | 0
1.04 | Remoción de puertas | 4 | und |  | 0
1.05 | Remoción muro de sheetrock | 130 | m2 |  | 0
1.06 | Bote de escombros | 1 | PA |  | 0
0
2 | TERMINACION DE SUPERFICIE
2.01 | Pintura acrílica interior Azul Atlántico 135, dos manos acorde a diseño. Incluye preparación de superficie. | 178.5 | m2 |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de aislante termo-acústico | 252 | m2 |  | 0
2.03 | Suministro e instalación de muros de sheetrock a una cara con láminas doble de yeso de 5/8" | 252 | m2 |  | 0
2.04 | Suministro e instalación de muros de sheetrock a dos cara con láminas doble de yeso de 5/8" | 15 | m2 |  | 0
2.05 | Suministro e instalación de tarima en madera con escalones. Base en perfiles de hierro c/2 pies, base en plywood 3/4", recubierto en paneles de madera solida machihembrados. h= 0.50 m, 3 escalones de 0.90 m de ancho y 0.30 m de huella | 12 | m2 |  | 0
2.06 | Suministro e instalación de plafón metálico microperforado 2'x2', con pintura en polvo poliester con capa 60 micras. Incluye perfilería metálica y sistema de suspensión. | 86.4 | m2 |  | 0
2.07 | Suministro e instalación plafón sheetrock (fascia) | 50 | m2 |  | 0
2.08 | Suministro e instalación de revestimiento en planchas de Fachada tek. Perfilería anclada a muros existentes de 2-1/2" cal. 22. | 100.63 | m2 |  | 0
0
3 | CERRAMIENTOS
3.01 | Suministro e instalación de puerta cortafuego acústica 0.90 m x 2.10 m | 3 | und |  | 0
3.02 | Suministro e instalación de puerta cortafuego acústica 0.80 m x 2.10 m | 1 | und |  | 0
3.03 | Suministro e instalación de panel de vidrio 1/2" para cabina | 1.2 | m2 |  | 0
3.04 | Laminado de bloqueo de visión de ventanas y panel | 7.2 | m2 |  | 0
0
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.01 | Luminaria LED 4" redonda empotrada (en techo de fascia) 12 W 120/240V. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | 22 | und |  | 0
4.02 | Tomacorriente doble. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | 8 | und |  | 0
4.03 | Luminarias de muro LED tipo cordón, 110 V. Incluye cableado #12 TW, Tubo ½"x20' PVC SDR-26. | 130 | pl |  | 0
4.04 | Salida para bocina en pared, cable #10 duplex, ducto EMT (conexión a cabina de control) | 4 | und |  | 0
4.05 | Salida para subwoffer en pared, cable #10 duplex, ducto EMT (conexión a cabina de control) | 2 | und |  | 0
4.06 | Wallplate XLR. Incluye suministro e instalación (conexión a cabina de control) | 4 | und |  | 0
4.07 | Wallplate audio CIJ3D. Incluye suministro e instalación (conexión a cabina de control) | 2 | und |  | 0
4.08 | Wallplate HDMI/VGA 3.5 mm audio. Incluye suministro e instalación | 2 | und |  | 0
0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
5 | GASTOS INDIRECTOS
5.01 | Dirección Técnica y Administrativa |  | % |  | 0
5.02 | Gastos Administrativos |  | % |  | 0
5.03 | Transporte |  | % |  | 0
5.04 | Seguros y Fianzas | 4.5 | % |  | 0
5.05 | CODIA | 0.1 | % |  | 0
5.06 | Ley 6-86 (Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción) | 1 | % |  | 0
0
5.07 | ITBIS Dirección Técnica (Norma 07-2007) | 18 | % |  | 0 | 0
TOTAL REMODELACION AUDITORIO I | [5 empty] | 0