## 1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0006 para la Adquisición de Lámparas y Botas Dieléctricas para este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Nombre del Oferente: _______________________________________________
Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Lámpara led 400W: modelo IP65 84cm*32cm*7.5cm, Voltaje: Ac85v - 277v | Unidad | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lámpara led tipo cobra con brazo 150W: 84cm*32cm*7.5cm, Voltaje: Ac85v - 277v, | Unidad | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lámparas led tipo plafón 2x2 48w con sus transformadores | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vela para cut-out 200 amp t/cruzera | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fusible de 200 AMP kva modelo: MTFP2-15/100(200). Enviar imagen | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores de 50W-1350MA modelo AC85 -265V 50-60Hz | Unidad | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bota industrial dieléctricas color negra o marrón # 40. Enviar muestra | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bota industrial dieléctricas color negra o marrón # 42. Enviar muestra | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bota industrial dieléctricas color negra o marrón # 44. Enviar muestra | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota : Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. | [8 empty] | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días | [8 empty] | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________ | [8 empty] | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________
| __________/ _________/ __________ Fecha | [6 empty] | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha