## 1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0038, para la Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Nombre del Oferente: _______________________________________________
Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Compra e instalación de unidad evaporadora. tipos piso techo 5 toneladas. voltaje de 220. eficiencia energética. ahorro de energía con un mínimo de 50%•. eficiencia mínima l5. R-410. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar termo tacto y breaker para alimentación de la unidad. base para condensadores. Garantía de 2 años en piezas y servicios. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. También se solicita realizarle vacío a la tubería existente. y puesta en marcha del equipo | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Compra e instalación de aire tipo cassette de 12.000 BTU. tecnología inverte, voltaje de 220. eficiencia energética. ahorro de energía con un mínimo de 50%•. eficiencia mínima l5. R-410. color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar breaker para alimentación de las unidades. base para condensadores. kit para cubrir tubería. puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 años en piezas y servicios. Limpieza y' vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split. de 36.000 BTU. tecnología inverte, voltaje de 220. eficiencia energética. ahorro de energía con un mínimo de 50%•. eficiencia mínima l5. R-410. color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar breaker para alimentación de la unidad. base para condensadores. kit para cubrir tubería. puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 años en piezas y servicios. Limpieza y' vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split. de 24.000 BTU. tecnología inverte, voltaje de 220. eficiencia energética. ahorro de energía con un mínimo de 50%•. eficiencia mínima l5. R-410. color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar breaker para alimentación de la unidad. base para condensadores. kit para cubrir tubería. puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 años en piezas y servicios. Limpieza y' vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota : Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. | [8 empty] | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días | [8 empty] | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________ | [8 empty] | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________
| __________/ _________/ __________ Fecha | [6 empty] | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha