## 1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0059, para la Adquisición de Servicios de Electricidad para la Extensión de Bonao de esta Institución.
Nombre del Oferente: _______________________________________________
Lote Desde el item 1 al 12 | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Servicios de conexión eléctrica desde el panel de contadores hasta los paneles de distribución en tuberías EMT de 1 1/2 Materiales: Tuvos EMT de 1 1/2 Conector EMT de 1 1/2 recto con su tuerca Curvas EMT de 1 1/2 Caja de registro (12 x 12 x 4) Rollo de alambre #2 negro Rollo de alambre #4 verde Lámparas de exteriores de 150 W, para el parqueo | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Servicios de reconstrucción y alimentación de cajas de brakers del primer y segundo nivel. Retirar las cajas de brakers y los registros superficiales en el primer y segundo nivel. Materiales: Cambio de caja de breaker del primer nivel, con sus brekaer (12 a 24) breaker 1. Instalación de 5 circuitos para luminaria. Instalación de 4 circuitos para tomacorrientes de uso generales Instalación de 1 circuito para la impresora del área de Bookshop. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Servicio de alineación de caja de breaker del segundo nivel, se recomienda sustituir caja de breaker en mal estado (12 x 24) y alimentar los circuitos con alambres nuevos. 12 breakers grueso para la distribución de: 4 circuitos de luminarias. 4 circuitos para tomacorrientes de uso general. 4 circuitos disponible para aires acondicionados y accesorios. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Distribución necesaria de instalación eléctrica de las aulas, escalera, áreas de tránsito (lobby, área común, oficinas y baños). | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Se requiere la instalación de 20 tomacorrientes por cada aulas, estos deben ser de 30 AMP y distribuidos de manera horizontal, a 30 o 25 centímetros del piso, en juego de 7 tomacorriente por pared, exceptuando la pared donde se ubiquen las pizarras, en esta pared solo se requiere uno. | Unidad | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Se requiere la instalación de 8 lámparas tipo plafón 2 x 2 en cada aula, estas lámparas deben tener sus interruptores simple individuales en cada aula, instalado bajo la normativas de instalación general. | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Se requiere 4 lámparas tipo plafón 2 x 2 para la oficina administrativa del segundo nivel, estas con sus interruptores simples individual. Se recomienda mínimo 3 tomacorrientes por cada oficina administrativa. | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Se requiere la instalación de lámparas colgantes para el hueco de la escalera. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Se requiere 6 lámparas tipo plafón por cada baño, con sus interruptores independientes y dos salidas para secador de manos. | Unidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Se requiere la instalación de 12 lámparas para el pasillo y el área de tránsito del segundo nivel. Con su interruptores individuales, en este caso interruptores dobles, ubicado en la pared lateral de la escalera derecha en el segundo nivel. | Unidad | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Se requiere la instalación de 10 lámparas 2 x 2 para el pasillo y el área de tránsito del primer nivel. Con su interruptores individuales. | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Se requiere 8 tomacorrientes de uso general, para ser instalados en el pasillo y las aréas de tránsito, lobby y recepción. Nota: Estos accesorios tienen que estar incrustados en la pared o en efecto en el hierro, no se permite el uso de canaletas superficiales. Las líneas de alimentación del techo deben pasar por tuberías aislante de PVC. | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: Estos accesorios tienen que estar incrustados en la pared o en efecto en el hierro, no se permite el uso de canaletas superficiales. Las líneas de alimentación del techo deben pasar por tuberías aislante de PVC.
0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota : Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. | [8 empty] | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días | [8 empty] | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________ | [8 empty] | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________
| __________/ _________/ __________ Fecha | [6 empty] | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha