## 1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2023-0012, para la Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados y materiales para este Instituto.
Nombre del Oferente: _______________________________________________
Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split. de 24.000 BTU. tecnología convencional, voltaje de 220. eficiencia mínima l5. R-410. color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar breaker y cable electrico de alimentación . base para condensadores. kit para cubrir tubería. puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 años en piezas y servicios. Limpieza y' vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split. de 12.000 BTU. tecnología convencional, voltaje de 220. eficiencia energética. eficiencia mínima l5. R-410. color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar breaker de alimentación y cables electricos. base para condensadores. kit para cubrir tubería. puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 años en piezas y servicios. Limpieza y' vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split. de 36.000 BTU. tecnología convencional, voltaje de 220. eficiencia energética. eficiencia mínima l5. R-410. color blanco. Incluye: suministrar instalación y materiales a utilizar. Suministrar breaker de alimentación y cables electricos. base para condensadores. kit para cubrir tubería. puesta en marcha del equipo. Garantía de 2 años en piezas y servicios. Limpieza y' vote de desperdicio en área de trabajo. Se requiere: Levantamiento técnico de espacio a instalar. | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Compresor Scroll de 36,000 BTU/H Modelo: ZR38K5-TF5600 refrigerantes 410A marca copeland convencional, calidad comprobable. | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aceite sintético para compresor refrigerantes 410A, calidad comprobable. | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Varillas para soldar de plata p/ líneas de refrigerante de cobre. | Unidad | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mapp Gas para soldar lienea de refrigeracion. | Unidad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Filtro secador para unidad de 36000 BTU soldable. | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Capacitor, 55 mfd, 370 V. | Unidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conectores de cobre de 5/8 pulgadas. | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cinta Decorativa Para Tubería De Aire Acondicionado, 15M X 6Cm X 23 Mm / | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conectores de cobre de 3/4 pulgadas. | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE VASCOCEL PARA TUBERIAS DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO 5/8 X 3/8. | Unidad | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Contactor electrico 24v bifasico para aire acondicionado, calidad comprobable. | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | limpiador de sepertine | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bomba de vacio de 10 HF 110/220. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | tubo vacossel 5/8 x 3/8. | Unidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota : Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. | [8 empty] | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso. |  | Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días | [8 empty] | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días |  | Tiempo de vigencia de esta oferta: 90 días
Firma ____________________________ | [8 empty] | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________ |  | Firma ____________________________
| __________/ _________/ __________ Fecha | [6 empty] | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha |  | __________/ _________/ __________ Fecha