## Hoja1
SNCC.F.0033 Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Compra Menor para la Adquisición de Artículos Ferreteros para este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Nombre del Oferente: ______________________________________
Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Candados de exterior medianos. Se requiere imágenes | Unidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plafones 2x2 blanco biselados. Se requiere muestra | Unidad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plancha Securack Glass de 1/2, 4x8 VSG (fibra de cemento) | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pintura 13A-3P semigloss (cubeta de 5 gls). Preparación de acuerdo al color existente. | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Poleas para manejadora de aire acondicionado con buje DSD (de acuerdo a imágenes de las existente). | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Poleas para manejadora de aire acondicionado con buje SDS (de acuerdo a imágenes de las existentes). | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Correa para polea. ( de acuerdo a imágenes de las existentes). | Unidad | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Caja de bola chumacerras para manejadora de aire acondicionado (de acuerdo a imágenes de las existentes). Se requiere muestra | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bombilla fluorescentes luz blanca de acuerdo a lámpara existente mod. F32WT8 | Unidad | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bombilla Led 12W luz blanca | Unidad | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lámpara Led 2x2 38 watt voltaje 120/277 tipo plafón, luz blanca. Se requiere muestra | Unidad | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Contactores trifásicos a 24 v de 40 amp. | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Conector monofásico a 24v de 30 amp. | Unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Hidro Lavadora a presión 120v 2500 psi, gasolina. Se requiere imágenes y ficha tecnica de la máquina ofertada. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Conector de empalme para cable URD #2 con su manga. Se requiere muestra | Unidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bomba de fumigación 1.5 hp, 2 pistones 26cc, 215-35 L/M 25 LT. Se requiere muestra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cinta Adhesiva (masking tape) color verde de 1 pulg. | Unidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rejilla para aire acondicionado 12x12. Se requiere ver muestra | Unidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Cinta metálica para ductos de 2 pulg, | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Manga flexible de 10x25 (caja de 25 pies) | Caja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pintura Amarillo tráfico | Galón | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Brochas de 3 pulg. | Unidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Bandeja para sheetrock 12x6 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Cinta adhesiva para sheetrock de fibra de vidrio | Unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pintura epoxica (color verde oscuro) | Galón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Filtro Vegetal (rollos de 30 pies) | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Bombillo full spiral 15w 110v/60HZ, 6500k 825ml | Unidad | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Bombillos de 45W 127v-60 HZ. 550 mA 6400K. Luz blanca | Unidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Botas industriales dieléctricas color negro o marrón. Se requiere muestra. Confirmación de size 7 1/2; 8 y 10 1/2. cosidas. | Unidad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Penetrantes 4WD 40 | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Fusibles 100 amp. 17.5 amp KV 60HZ (NKV17100. Se requiere muestra | Unidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Lámpara Street light led tipo cob (CW 6000k, 150W, 85-265 vdc, ip65, 120 grados). Se requiere muestra | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Cierre de puertas tosted T-C101 color plata 32-66 lib. de presión. Se requiere imágenes. | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Lona plástica de 10x8 | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Lona plástica de 12x16 | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pintura de esmalte color verde zafari resistente a las altas temperaturas y humedad | Galón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pintura de oxido color verde | Galón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Refrigerante 410A tanque de 30 Lib. | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Prensa hidráulica para terminales eléctricos. Se requiere muestra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Base de Fotoceldas | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Fotoceldas | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Limpiador de contacto 11 onz | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Aceitera Samoa B-500 cc | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota: Forma parte integral de este documento la convocatoria de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: 60 días
Firma ____________________________
__________/ _________/ __________ Fecha