## Hoja1
SNCC-F0033 - Formulario de Oferta Económica
Referencia: Proceso de Licitación Pública Nacional para la Adqusición de Sistema de Climatización de Aire (Chiller) para las Instalaciones de ITLA (LPN-ITLA-004-2017)
Nombre del Oferente: ___________________________________
Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Impuesto | Precio Unitario Final | Total RD$
1 | Compra e instalación de chiller de 76 a 83 toneladas. Enfriado por Aire. 480 Vol. Refrigerante amigable al medio ambiente. Sistema de Protección anticorrosivo. El equipo incluye: *Condensadores cobre-aluminio (protección contra salitre). *Dos (2) bombas centrífugas de 5hp, válvulas y accesorios instalados en fábrica, así como separador de aire. Voltaje: 480; Presión: 175psi; Gmp 182; Npsh requerido 5pies. *Compresores tipo scroll. (Protección contra salitre). *Instalación Mecánica con todos los materiales y accesorios, programación. Instalación eléctrica, prueba y puesta en operación. | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
*Acople al sistema de tuberías existentes. Corrección y adecuación. Tuberías en pvc de alta presión (resistente a la presión de la bomba), recubiertas con ploliuretano y chaqueta en pvc. *Desmantelación de unidades existentes. *Mínimo cinco (5) años de garantía en instalaciones y equipo. *Mantenimiento preventivo mínimo de un (1) año. *Tiempo de entrega doce (12) semanas. *Tiempo de instalación dos (2) semanas. *Se requiere: Levantamiento previo para fines de evaluación.
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS
____________________________________ (nombre y apellido) en calidad de_________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ______________________ (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede).
Nota: Forman parte integral de este documento, la convocatoria y el pliego de condiciones de este proceso.
Tiempo de vigencia de esta oferta: noventa (90) días
Firma ____________________________
__________/ _________/ __________ Fecha